| 西螺高級農工職業學校九十九學年度第一學期 命題老師：江老師 電工機械 __________科__________班 學號__________姓名__________ | 總 分 |
| --- | --- |

一、單選題　(40題 每題2.5分 共100分)

(     ) 1. 一阻抗匹配變壓器，若次級()接一16負載，若欲使初級()有效電阻為10，則其匝數比()應為多少？　(A)625　(B)125　(C)25　(D)5。

解答 　C

解析 　匝數比
阻抗比

(     ) 2. 下列何者不是變壓器的基本試驗？　(A)極性試驗　(B)無載試驗　(C)絕緣耐力試驗　(D)堵住試驗。

解答 　D

(     ) 3. 變壓器開路試驗可以測出該變壓器的　(A)渦流損　(B)銅損　(C)磁滯損　(D)鐵損。

解答 　D

(     ) 4. 若某台之變壓器在負載時，其效率最大為，則該變壓器之鐵損約為多少瓦特？　(A)　(B)　(C)　(D)　W。

解答 　A

解析 　鐵損

(     ) 5. 容量，鐵損，全負載銅損的變壓器，當負載功率因數為時，試求發生最大效率時之負載量為滿載的幾倍？　(A)　(B)　(C)　(D)　倍。

解答 　C

解析

(     ) 6. 某一變壓器，短路試驗的結果，求得百分比電阻壓降為，百分比電抗壓降為，當負載功率因數為進相時，其電壓調整率為　(A)　(B)　(C)　(D)　%。

解答 　D

解析 　電壓調整率。

(     ) 7. 有一台、、單相變壓器，高壓側加電源進行短路試驗，所接電表讀數為：、、，則變壓器低壓側的等值電抗應為何？　(A)　(B)　(C)　(D)　。

解答 　A

解析

(     ) 8. 設變壓器之匝數比，則將一次側阻抗換算至二次側時，一次側阻抗必須乘以　(A)　(B)　(C)　(D)。

解答 　D

(     ) 9. 三台之單相變壓器接成連接，一次側加三相伏電源，二次側負載每相為，採Y連接，若不考慮損失，則每相消耗功率為多少？　(A)　(B)　(C)　(D)　W。

解答 　A

解析 　，伏，伏

(     )10. 變壓器一次側設有分接頭，其主要目的為　(A)調整功率因數　(B)減少渦流損　(C)調整二次側電壓　(D)減少漏電流。

解答 　C

(     )11. 連接時，每台變壓器所供給之容量，將較額定容量減少　(A)　(B)　(C)　(D)　%。

解答 　D

解析

(     )12. 額定60Hz，200V/100V之普通單相變壓器一台，已知連接成自耦變壓器300V/100V，使用時的容量為30kVA，問此普通變壓器的容量為多少？　(A)10　(B)20　(C)30　(D)40  kVA。

解答 　B

解析 　，式子中
，

(     )13. 有一、、之單相變壓器，做短路及開路試驗所得儀表之讀值為：，，試問該變壓器接功因為1之負載，滿載時效率為　(A)　(B)　(C)　(D)　%。

解答 　B

解析 　(1)鐵損，滿載銅損
(2)

(     )14. 某配電用變壓器，容量為，鐵損為，滿載銅損為，負載功率因數為，試問其在負載時之效率為多少？　(A)　(B)　(C)　(D)　%。

解答 　D

解析

(     )15. 某變壓器之最佳效率發生在滿載下，由開路試驗求出其無載之鐵損為，則其滿載銅損應為　(A)　(B)　(C)　(D)　W。

解答 　B

解析

(     )16. 連接之變壓器，其容量總共為，如因故改成連接，則輸出容量約為多少？ (A) (B) (C) (D) 。

解答 　C

解析 　連接使用3台變壓器，容量共有，每一台容量為，
連接使用2台變壓器，容量為。

(     )17. 單相變壓器的開路試驗，主要目的為何？　(A)求取變壓器一次側與二次側的等效阻抗　(B)求取變壓器的銅損　(C)求取變壓器的激磁導納與鐵損　(D)測試變壓器的極性。

解答 　C

解析 　變壓器的開路試驗係高壓側開路，在低壓側輸入額定電壓，可量測鐵損及求得激磁導納。

(     )18. 單相變壓器的負載實驗，經由示波器所測得變壓器二次側的負載端電壓與電流波形分別為與，試問負載的虛功率為多少？　(A)　(B)　(C)　(D)　var。

解答 　D

解析

(     )19. 輸出電壓比輸入電壓高的變壓器稱為　(A)降壓　(B)升壓　(C)加極性　(D)減極性　變壓器。

解答 　B

(     )20. 變壓器的高壓端是指　(A)一次側　(B)二次側　(C)電壓較高的那一端　(D)電流較多的那一端。

解答 　C

(     )21. 變壓器的冷卻方法中，用泵強迫絕緣油流動，再以風扇散熱，稱為　(A)風冷式　(B)送油水冷式　(C)送油風冷式　(D)自冷式。

解答 　C

(     )22. 兩組變壓器組在下列何種結線時，可並聯使用？　(A)和　(B)和　(C)和　(D)和。

解答 　A

(     )23. 下列敘述何者正確？　(A)銅損是一種可變損，鐵損是一種固定損　(B)銅損是一種固定損，鐵損是一種可變損　(C)銅損與鐵損都是固定損　(D)銅損與鐵損都是可變損。

解答 　A

(     )24. 某變壓器滿載時，銅損為瓦，鐵損為瓦，則半載時　(A)銅損為瓦，鐵損為瓦　(B)銅損為瓦，鐵損為瓦　(C)銅損為瓦，鐵損為瓦　(D)銅損為瓦，鐵損為瓦。

解答 　C

(     )25. 某台100，2000V/100V之變壓器，當無載時高壓側之電流為1安培，並從2000V電源取用1200瓦特之功率，其磁化電流應為多少安培？　(A)0.95　(B)0.9　(C)0.85　(D)0.8　A。

解答 　D

解析

(     )26. 一電壓比為5000 V / 500 V 之理想變壓器，高壓側激磁電流為0.5 A，無載損失為1500 W，則其磁化電流為多少？　(A) 0.3 A　(B) 0.4 A　(C) 0.5 A　(D) 0.6 A。

解答 　B

解析 　（鐵損電流）
（磁化電流）

(     )27. 在變壓器的等效電路中，下列何者代表變壓器的鐵損？　(A)一次線圈電阻　(B)二次線圈電阻　(C)激磁電導　(D)漏磁電抗。

解答 　C

(     )28. 設有一、二次側額定電壓相等之兩變壓器A和B，A之容量為，標么阻抗為；B之容量為，標么阻抗為；且兩變壓器在功因為1時之電壓調整率相等，將兩變壓器並聯使用，當負載為時，A和B各分擔多少？　(A)、　(B)、　(C)、　(D)、。

解答 　A

解析 　、標么阻抗為的B變壓器，改以為基準，

(     )29. 變壓器油依負載之變化呈膨脹、收縮狀態，使變壓器內空氣之一部分常出入於大氣中，此現象稱為變壓器的　(A)極化作用　(B)呼吸作用　(C)自激現象　(D)交互作用。

解答 　B

(     )30. 兩具變壓器甲為、，乙為、並聯供電，設其百分比阻抗壓降甲為、乙為，若總負載電流為，則各變壓器負擔電流分別為多少？　(A)甲：、乙：　(B)甲：、乙：　(C)甲：、乙：　(D)甲：、乙：。

解答 　A

解析 　甲變壓器，改以為基準，

(     )31. 某一變壓器，若匝數比為10，則變壓器換算成一次側等效電路的等值繞組電阻為，換算成二次側等效電路的等值繞組電阻為，則　(A)　(B)　(C)　(D)不能確定。

解答 　A

(     )32. 下列何者無法利用變壓器之開路試驗求得？　(A)鐵損　(B)銅損　(C)激磁導納　(D)變壓比。

解答 　B

(     )33. 變壓器之二次側係指　(A)高壓側　(B)低壓側　(C)負載側　(D)電源側。

解答 　C

(     )34. 變壓器一次與二次繞組同側的接線端，電壓極性相同者，稱為　(A)加極性　(B)減極性　(C)同極性　(D)異極性。

解答 　B

(     )35. 某6.6kV變壓器，在20C時，一、二次側間的絕緣電阻為800MW，當運轉時溫度升高為70，絕緣電阻變為　(A)750　(B)400　(C)25　(D)500  MW。

解答 　C

解析 　(1)溫度每升高10，絕緣電阻值減半
(2)
(3)800MWW

(     )36. 有一具、、之單相變壓器，在額定頻率下做開路及短路試驗，求得數據如下：
開路試驗：　　   短路試驗：　　
下列各值何者錯誤？　(A)無載功因為　(B)磁化電流為　(C)鐵損電流為　(D)短路功因為。

解答 　B

解析 　
磁化電流　A。

(     )37. 有一變壓器A，容量為，阻抗為；變壓器B容量為，阻抗為，共同負擔負載，則變壓器A、B各分擔　(A)、　(B)、　(C)、　(D)、。

解答 　A

解析

(     )38. 當負載增加時，變壓器的變壓比將　(A)變大　(B)不變　(C)變小　(D)不一定。

解答 　B

(     )39. 測試變壓器對突波電壓的承受度，稱為　(A)加壓試驗　(B)感應電壓試驗　(C)絕緣電壓試驗　(D)衝擊電壓試驗。

解答 　D

(     )40. 有一部單相變壓器，其一次側繞組電阻在25時為6W，若滿載時溫度為90，試求此時一次側繞組電阻為多少？　(A)7.5　(B)7　(C)6.5　(D)6  W。

解答 　A

解析