| 國立西螺農工 基本電學 第四章 直流迴路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

( C ) 1.	理想電壓源的特性為　 (A) 電流保持恆定值　 (B) 電路內阻無限大　 (C) 電路內阻等於零　 (D) 輸出呈電感性

( B ) 2.	使用節點電壓法分析電路的第一步驟是　 (A) 假設每一網目的電流方向   (B) 假設參考點(或稱接地點)   (C) 將所有電壓源短路   (D) 將所有電流源斷路

( C ) 3.	如圖所示，I ＝？A    (A) 2.5   (B) －2.5   (C) 0.25   (D) －0.25

◆詳解：10−Va10＋−10−Va5＝Va10，Va＝－2.5V，I＝2.510＝0.25 A

( A ) 4.	以迴路電流法解電路時，是利用何種方程式解電路？   (A) 克希荷夫電壓定理   (B) 克希荷夫電流定理   (C) 戴維寧定理   (D) 高斯定理

( B ) 5.	如圖所示，各迴路的電壓方程式，下列何者正確？　 (A) I1＋2I2＝6   (B) 2I1＋I2＝6   (C) 4I1＋6I2＝8    (D) 2I1＋3I2＝12

◆詳解：以KVL寫出各迴路的電壓方程式，
迴路1：8 I1＋4 I2＝24 → 左右各除以4得：2I1＋I2＝6，
迴路2：4 I1＋6 I2＝12 → 左右各除以2得：2I1＋3I2＝6

( A ) 6.	如圖所示，6Ω電阻兩端的電壓降為？　 (A) 0V   (B) 2V   (C) 6V   (D) 12V

◆詳解：(1) 6A電流源單獨作用時

此時I，
IA＝6×33+6＝2A (向右)
(2) 18V電壓源單獨作用時

此時I，
IV＝186+3＝2A (向左)，
綜合結論
I＝IA＋IV ＝2－2＝0 A，
V＝IR＝0 × 6＝0 V

( B ) 7.	如圖  的Y-轉換中，Rc＝　 (A) 1Ω   (B) 3Ω   (C) 6Ω   (D) 12Ω

◆詳解：的6Ω＝2×6+2Ra+6Ra6  ，故 Ra＝3Ω

( D ) 8.	如圖  的Y-轉換中，R1＝　 (A) 1Ω   (B) 3Ω   (C) 6Ω   (D) 12Ω

◆詳解：的R1＝2×6+2×3+3×63＝12Ω

( D ) 9.	如圖所示，電勢E為多少伏特？   (A) 23   (B) 42   (C) 73   (D) 77

◆詳解：V3＝5×10＝50V，
I1＋5＝I2   即 V1−305＋5＝E−V13，
得  50−305＋5＝E−503   故 E=77 V

( B )10.	如圖電路，求電流I為多少安培？　 (A) 806 (B) 808 (C) 8010   (D) 8012

◆詳解：重劃電路，得一平衡電橋如下圖移開中間(6＋3)電阻，形成
(6＋6) // (12＋12)，
故 Rae＝12×2412+24＝8Ω ，I＝ERae＝808＝10A，

( C )11.	將一複雜網路簡化成電壓源串聯電阻為　 (A) 克希荷夫電壓定律　 (B) 諾頓定律　 (C) 戴維寧定理　 (D) 重疊定理

( A )12.	欲計算諾頓等效電流時，係將移去之元件兩端　 (A) 短路　 (B) 開路　 (C) 元件移回　 (D) 視元件而定

( B )13.	一電源供給RL負載功率，當RL等於內阻時可得最大功率，此時效率為　 (A) 25　 (B) 50　 (C) 75　 (D) 100

( B )14.	圖電路中，求等值電阻RT為多少Ω？   (A) 6   (B) 5   (C) 4   (D) 3

◆詳解：RT＝10 // (4＋6)＝5Ω

( C )15.	圖電路中，a、b兩端的戴維寧等效電壓ETh、等效電阻RTh分別為多少？　 (A) 6V與1Ω   (B) 4V與2Ω    (C) 3V與2Ω    (D) 3V與5Ω

◆詳解：(1) ETh＝6×22+2＝3 V
(2)RTh：將電壓源短路後，求
a、b兩端的等效電阻
RTh＝Rab＝1＋(2 // 2)＝2Ω

( A )16.	如圖電路中，若功率為最大時，則   (A) RL＝RTh   (B) RL＞RTh   (C) RL＜RTh   (D) RL＜＞RTh

( D )17.	如圖電路中，應調整RL為下列何值時，始可獲得最大功率輸出？　 (A) 12Ω   (B) 6Ω   (C) 5Ω   (D) 4Ω

◆詳解：(1)將待測電阻移開，並標示為a、b兩端
(2)再將電壓源6V短路，從a、b兩端看入的電阻即為戴維寧等效電阻
RTh＝Rab＝((0 // 18)＋12) // 6 =12 // 6 ＝4Ω，
RL＝RTh時，可得最大功率，故RL＝4Ω

( A )18.	如圖電路中，RL消耗的最大功率為？   (A) 18.75W   (B) 20.89W   (C) 35.32W   (D) 45.67W

◆詳解：(1)將待測電阻移開，並標示為a、b兩端
(2)再將電壓源短路，從a、b兩端看入的電阻即為戴維寧等效電阻
RTh＝Rab＝(4 // 2) = 43Ω
(3)求戴維寧等效電壓ET
ETh＝(10×44+2)＋(10×24+2)＝10 V
(4)最大功率Pmax＝E24R＝1024×43＝18.75 W

( A )19.	如圖電路中，I之值為？   (A) 1A   (B) 0A   (C) －1A   (D) －2A

◆詳解：移除0.5Ω，
(1) ETh＝VAB＝VA－VB＝100×(73+7－66+4)＝10V
(2) 短路100V ，RTh＝Rab＝(3 // 7)＋(4 // 6)＝4.5Ω
(3) 回復0.5Ω及5V，I＝ETh−5RTh+0.5＝10−54.5+0.5＝1 A

( C )20.	如圖電路中，等效電壓ETH之值為？   (A) 4   (B) 8   (C) 10   (D) 6伏特

◆詳解：依重疊定理
 ETh1＝6 × 1＝6V，
 2A電流源被短路，故ETh2＝0V，
 ETh3＝4V，
ETh＝ETh1＋ETh2＋ETh3＝6＋0＋4＝10V