| 國立西螺農工 基本電學 第三章 串並聯電路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

(    ) 1.	如圖所示 ，S打開時Vab＝12V，S閉合時，I＝2A，則當a，c短路時，I＝？　 (A) 2A   (B) 3A   (C) 4A   (D) 6A

(    ) 2.	如圖所示，短路電流為正常電流的幾倍？　 (A) 10   (B) 8   (C) 6   (D) 5

(    ) 3.	在串聯電路中，電阻大者消耗之功率較電阻小者為？　 (A) 大   (B) 小   (C) 相等   (D) 無法比較

(    ) 4.	R1＝100Ω，R2＝150Ω兩者串聯接於100V電源上，問R1兩端之電壓為？　 (A) 20V   (B) 30V   (C) 40V   (D) 60V

(    ) 5.	兩個電阻R1及R2的電阻值比為2：4，若將其串聯接於電源，已知R1上的電壓為10V，R2上的消耗功率為25W，求R2＝？Ω　 (A) 15   (B) 16   (C) 17   (D) 18

(    ) 6.	如圖所示，總電流為？　 (A) 4A   (B) 3A   (C) 2A   (D) 1A

(    ) 7.	110V、100W之燈泡兩個，將其串聯接於110V電源時，每個燈泡所消耗的電功率為？　 (A) 25W   (B) 50W   (C) 100W   (D) 200W   (註：燈泡材質相同)

(    ) 8.	將二只額定功率分別為10W、50W的10Ω電阻串聯在一起，則串聯後所承受的最大額定功率為？　 (A) 10W   (B) 20W   (C) 100W   (D) 120W

(    ) 9.	110V、100W和110V、60W之燈泡兩個，將其串聯接於110V電源時，那一個燈泡所消耗的電功率較大？　 (A) 110V、100W    (B) 110V、60W    (C) 兩者都一樣   (D) 無法比較  (註：燈泡材質相同)

(    )10.	如圖所示，總電壓為？　 (A) 12V   (B) 24V   (C) 30V   (D) 42V

(    ) 11.	如圖所示，電阻R3的電阻值應該為？ 　 (A) 1Ω 　 (B) 2Ω　 (C) 4Ω    (D) 8Ω

(    ) 12.	已知圖中之I1＝2A，I2＝－1A，I3＝3A，則I4為？　 (A) 0A   (B) 2A   (C) 4A   (D) 6A

(    ) 13.	一大一小兩電阻器並聯時，總電阻值？ (A) 大於大電阻   (B) 小於小電阻   (C) 介於大電阻與小電阻之間   (D) 等於小電阻

(    ) 14.	如圖所示 ，求Rab值為多少？　 (A) 6Ω   (B) 8Ω   (C) 10Ω   (D) 12Ω

(    ) 15.	如圖，流經3Ω的電流為多少？　 (A) 1A   (B) 2A   (C) 3A   (D) 4A

(    )16.	如圖 所示電路中，如果希望電阻R不要燒毀，則其額定功率最少要選多少W ？ (A) 1/8   (B) 1/4   (C) 1/2   (D) 1

(    ) 17.	續上題，如果將R的電阻值由100Ω換為150Ω，其餘電路不變，則與原電路相比較　 (A) 電壓源所提供的功率增加　 (B) 通過電阻R的電流增加　 (C) 每個電阻所消耗的功率均減少   (D) 電阻R所消耗的功率增加

(    ) 18.	有一串並聯電路，其電流路徑如圖所示，其中A1及A2為電流表，此時A1及A2之指示值各為何？　 (A) A1＝2A，A2＝2A   (B) A1＝1A，A2＝3A   (C) A1＝0A，A2＝9A   (D) A1＝6A，A2＝9A

(    ) 19.	電阻器R1與R2並聯，已知流過兩電阻器之電流分別為IR1＝2A，IR2＝1A，且R1＝2Ω，則R2的電阻為多少？ (A) 1Ω   (B) 2Ω   (C) 4Ω   (D) 8Ω

(    )20.	如圖所示之電路中，若電流表之讀值為2A，則流過4Ω 的電流為　 (A) 2   (B) 3   (C) 9   (D) 12 安培