國立西螺高級農工職業學校

教室冷氣使用暨管理辦法      101.05.27 主管會報

壹、目的：

為提供優質學習環境，培養學生節約能源與愛惜公物的良好習慣，並達到

妥善維護班級教室冷氣設備，並符合使用者付費的原則，特訂定本辦法。

貳、依據：

教育部100年09月16 日台參字第1000157748C 號令修正「高級中等學校收

取學生費用辦法」辦理。

參、費用：

一、冷氣電費以「使用者付費」為原則，以儲值卡方式供各班使用，採代收代

付方式辦理。依臺灣電力公司訂定之用電計費標準、基本電費分攤、冷氣

維護費等，綜合以每度電收費6 元計價，若有調整另行通知。

二、每班發給冷氣遙控器一只及儲值卡片一張，用於啟動冷氣電源及記錄用電

度數，遺失或毀損補發收取100 元製卡費，原卡片內剩餘餘額無法退回。

三、每班收取冷氣遙控器押金800 元，儲值卡押金100 元，合計900 元。

四、儲值卡片每次儲值以1,000 元為單位，使用完畢前再至總務處出納組繳

費，庶務組儲值。

五、學年結束時，畢業班級或重新編班時，儲值卡冷氣費尚有餘額，則以班級

為單位採退費方式處理（含押金）。非畢業班級則繼續沿用免退費。

六、暑假上輔導、重修等課程如要使用冷氣，其電費由參加同學平均分攤，並

請購置臨時儲值卡使用，並繳付押金（同第2- 5 點），課程結束後，持

卡片退費（含押卡金）。

七、各班冷氣用電資訊，定期公佈於本校網站，提供查詢。

八、教室及視聽教室冷氣均配合刷卡機，適用本辦法。

肆、開放時間：

一、每年5月至10月，平均上課日或週六課輔時間；假日不開放為原則（特殊

情形除外），實際開放日以總務處公告為準。

二、每日上午10時至下午4時，室內溫度達30℃以上始可開啟冷氣，冷氣溫度

設定26℃以上，設定溫度每低1℃，將增加8％~10％電力消耗。

伍、使用原則：

一、冷氣機之開機程序：

(一)插儲值卡。

(二)使用遙控器開機。

(三)設定溫度風力（如有需要）。

二、關機程序：

(一)使用遙控器關機。

(二)取出儲值卡。

三、建議冷氣送風口往上吹並配合教室風扇循環，以達舒適之效果。

四、室內溫度超過28℃時，方可開啟冷氣機。建議先開一台，輔以電扇，減少

用電量；若有需要再開另一台，不但有冷房效益，並可節約能源。

五、陰天或室溫在28℃下時以開電扇為主，必要時開啟一台冷氣即可。

六、冷氣開放期間，應將門窗關妥，進出教室請隨手關門。

七、溫度設定在26℃為原則，不可太低，否則會增加耗電、縮短冷氣機使用壽

命。

八、使用冷氣機，以身體舒適為原則，若溫度設定過低，機器無法降至定溫會

導致壓縮機不停的運轉而影響其使用壽命。

九、體育課後進入教室請先開電扇，換掉溼衣服再開冷氣，否則溫差相距過大，

會造成身體負擔容易生病、感冒。

十、室外課或人數較少時，請記得關閉冷氣機電源以節約能源。

陸、管理維護原則：

一、冷氣機之操作及保管，由總務股長負責，如有故障應通知總務處庶務組協

助處理。班級冷氣儲值卡由導師指定人員保管。

二、各班總務股長於每日上學時巡檢冷氣機相關設施，如發現遭破壞或故障異

狀，應儘速報告導師及設備組處理。全校師生應互相勉勵，盡力愛護相關

設施，以免設施毀損，增加維護成本。

三、學期開學時每班發放遙控器一只，學期結束時收回。冷氣機之遙控器為精

密電子機件，應妥善保管，遺失或毀損照價賠償或自行購置，有故障時請

至總務處修理或更換。

四、插卡機及電表裝置為電力設備，請勿自行拆卸或更動，以避免觸電危險。

嚴禁打開電錶及刷卡機蓋或扳動內部開關，一經發現，該班暫停使用冷氣

一週，當事人並須依校規以破壞公物論處及須依實際金額支付修繕金。

五、各班放學離開教室前，應將冷氣電源關掉（取出儲值卡），如發現未關電

源（未取出儲值卡），將沒收儲值卡一日，累犯三次，沒收儲值卡停用一

週。

六、遙控器無法操作時，應先自行購買更換電池，若確實無法操作，有故障時

請至總務處修理或更換。

七、冷氣機若發生故障，請通知總務處通報廠商維修；若查證係人為蓄意破壞，

其費用由該班級負責並依校規處置。

八、各班冷氣濾網清潔由各班負責，同學利用班會或自習時間每週清洗1次。

九、每年三、四月總務處針對教室冷氣進行維修保養、請洗，所需經費由儲值

卡收費款項支付。

十、遙控器與儲值卡於學期末統一交回總務處(逾期自行保管，遺失者沒收保

金)。

十一、儲值卡視同現金，請妥善保管使用。若有折損、遺失者，一律不予補發

並沒收保證金。

柒、本辦法由主管會報討論通過，經校長核准後實施，修訂時亦同。